汴卫〔2018〕89号

- 开封市卫生和计划生育委员会

- 关于印发开封市疫苗冷链规范管理年实施方案的通知

各县区卫生卫计委（卫生局）、市疾病预防控制中心：

为加强我市疫苗储存、运输、使用及冷链管理工作，规范预防接种服务行为，进一步提高预防接种质量，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》（2016年第668号国务院令）、《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发〔2017〕5号）、《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》及《预防接种工作规范（2016版）》相关要求，结合我市实际，制定了《开封市疫苗冷链规范管理年实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

2018年4月12日

（信息公开形式：主动公开）

开封市卫生计生委办公室 2018年4月12日印发

开封市疫苗冷链规范管理年实施方案

为加强我市疫苗储存、运输、使用及冷链管理工作，规范预防接种服务行为，进一步提高预防接种质量，根据《疫苗流通和预防接种管理条例》（2016年第668号国务院令）、《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发〔2017〕5号）、《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》及《预防接种工作规范（2016版）》相关要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、工作目标

建立完善的疫苗冷链管理组织、规范疫苗冷链信息登记记录，提高疫苗冷链规范化管理水平，保障全市预防接种安全、保证预防接种质量，加强疫苗信息数据应用，合理进行疫苗供应、调配，最终达到规范预防接种服务行为的目的。以县区为单位达到以下工作目标：

（一）建立健全各级疫苗冷链管理组织体系

各级卫生计生委、疾病预防控制中心、预防接种单位为疫苗管理机构，各级疾病预防控制中心、预防接种单位须指定专人负责疫苗冷链管理工作，各级疾病预防控制中心免疫规划科负责疫苗冷链管理业务培训、指导工作。

（二）建立健全疫苗冷链储运体系

各级疾病预防控制中心、预防接种单位冷链设备须满足日常疫苗储存运输需求，并保证正常运转；测温器械要符合国家相关要求。

（三）规范完整记录疫苗冷链信息

1.各级疾病预防控制中心、预防接种单位疫苗出入库登记、运输记录完整率均达到100%。

2.免疫规划信息系统客户端疫苗登记、出入库操作覆盖率达到100%。

3.出入库登记、信息系统记录、接种证接种信息符合逻辑，以上信息与接种疫苗实物信息一致率达到100%。

二、工作内容

（一）落实系统硬件和人员保障

1.硬件条件

（1）市、县级疾病预防控制中心应当配备普通冷库、冷藏车或疫苗运输车、低温冰箱、普通冰箱、冷藏箱（包）、冰排和温度监测器材或设备等。

（2）接种单位应当配备普通冰箱、低温冰箱、冷藏箱（包）、冰排和温度监测器材或设备等。

（3）市、县级疾病预防控制机构应配备自动测温、报警系统；鼓励有条件的县区级建立覆盖辖区所有接种单位的自动温度监测、报警系统。

（4）温度计须带有“MC”标识。

（5）冰箱的补充、更新应当选用具备医疗器械注册证的医用冰箱。

（6）应当建立健全冷链设备档案，并对疫苗储存、运输设施设备运行状况进行记录。

2.定责定岗定人，确保工作落实

（1）市、县疾病预防控制中心指定专人负责疫苗冷链管理工作。负责疫苗管理的专职人员接受各级疾病预防控制中心免疫规划科的业务培训和指导，免疫规划主管主任负领导责任。

（2）各级疾病预防控制中心免疫规划科制定每月疫苗运转计划，疫苗冷链管理专职人员严格根据计划下发疫苗。

（3）预防接种单位也须指定专人负责疫苗冷链管理工作，并进行公示，预防接种主管院长负领导责任。

（二）强化疫苗储存、运输规范管理

1.做好疫苗储存、运输的温度监测。

各级疾病预防控制中心、接种单位必须按照疫苗使用说明书、《预防接种工作规范》等有关疫苗储存、运输的温度要求储存和运输疫苗。

（1）采用自动温度监测器材或设备对冷库进行温度监测，须同时每天上午和下午至少各进行一次人工温度记录（间隔不少于6小时），填写“冷链设备温度记录表”（附表1），节假日不能间断。

（2）采用温度计对冰箱（包括普通冰箱、低温冰箱、冷藏包等）进行温度监测，须每天上午和下午各进行一次温度记录（间隔不少于6小时），填写“冷链设备温度记录表”（附表1），节假日不能间断。

（3）可采用温度计对冷藏箱（包）进行温度监测，有条件的地区或单位可以使用具有外部显示温度功能的冷藏箱（包）。

（4）各级疾病预防控制中心、接种单位应当对疫苗运输过程进行温度监测，并填写“疫苗运输温度记录表”（附表2）。市县疾病预防控制中心在接收配送企业疫苗时，须索要运输温度记录。

运输温度记录内容包括疫苗运输工具、疫苗冷藏方式、疫苗名称、生产企业、规格、批号、有效期、数量、用途、启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度、启运至到达行驶里程、送/收疫苗单位、送/收疫苗人签名。

2．规范疫苗储存、运输中的管理

（1）各级疾病预防控制中心在供应或分发疫苗时，应当向收货方提供疫苗运输的设备类型、起运和到达时间、本次运输过程的疫苗运输温度记录、发货单和签收单等资料。

（2）各级疾病预防控制中心、接种单位在接收或者购进疫苗时，应当索取和检查疫苗生产企业或疫苗配送企业提供的《生物制品批签发合格证》复印件，进口疫苗还应当提供《进口药品通关单》复印件。收货时应当核实疫苗运输的设备类型、本次运输过程的疫苗运输温度记录，对疫苗运输工具、疫苗冷藏方式、疫苗名称、生产企业、规格、批号、有效期、数量、用途、启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度等内容进行核实并做好记录。

对资料不全但符合冷链运输温度要求的疫苗，接收单位可暂存该疫苗。待补充资料，符合要求后办理接收入库手续。

（3）对不能提供本次运输过程的疫苗运输温度记录或不符合冷链运输温度要求的疫苗，不得接收或购进。

（4）各级疾病预防控制中心、接种单位应当定期对储存的疫苗进行检查并记录，对包装无法识别、超过有效期、不符合储存温度要求的疫苗，应当定期逐级上报，其中第一类疫苗上报至省级疾病预防控制机构，第二类疫苗上报至县级疾病预防控制机构。

接种单位需报废的疫苗，应当统一回收至县级疾病预防控制机构统一销毁。疾病预防控制中心、接种单位应当如实记录销毁、回收情况（附表3、4、5、6、7），相关责任人须知情签字，销毁记录保存5年以上。

3．规范疫苗使用过程中的管理

（1）接种单位（预防接种门诊及产科接种点）每周一盘点疫苗库存，当日上报疫苗库存量到县级疾控中心，县级疾控机构每周二上午收集汇总所有报表后上报市级疾控中心，市级疾控中心每周二下午收集汇总所有报表后上报到省疾控中心。

（2）各级疾控中心要准确掌握本单位及辖区内接种单位第一类疫苗库存情况，并根据每种疫苗的实际使用及库存情况，精细测算接种需求，合理制定分发计划，减少疫苗浪费，避免分配不均。

（3）预防接种单位冷链室、接种室疫苗分开管理，冷链室须使用全省统一印制的出入库登记本如实记录疫苗出入库信息（附表8），接种室建立疫苗使用账册（附表9），要做到帐苗相符，日清月结；并利用预防接种信息系统客服端进行出入库操作，每天核对疫苗信息、及时更新批号、生产厂家等信息。

（4）接种单位的接种室在接种日应按照日常接种门诊量领取适量的疫苗，接种室不得放置大冰箱长期储存疫苗。

（5）一二类疫苗接种信息均须登记到预防接种证并及时录入预防接种信息系统客户端。

（6）实施预防接种后，疫苗名称、接种日期、生产企业、疫苗批号、接种单位、接种部位等接种信息应录入完整，并打印到接种证上（杜绝手写），接种信息记录应真实、准确，接种医生核实相关信息后签字，各种登记信息须准确一致，严禁笔头接种、鼠标接种及篡改信息。

（7）做好疫苗使用过程中的冷链温（湿）度监测管理。疫苗冷链专管人员每天上、下午两次监测记录接种室小冰箱/冷藏包等冷链设备温度，两次温度监测间隔不少于6小时，并做好记录。

三、工作要求

（一）加强领导，提高思想认识。各县区、各单位要成立领导组织，负责本次活动的组织领导和实施工作，并将疫苗冷链规范化管理作为年度重点工作内容。同时，各级疾控中心、接种单位须指定专人负责疫苗冷链管理工作。要加大投入，进一步完善疫苗储存冷链设备，不断提升疫苗冷链规范化管理水平。

（二）强化业务培训和指导，提升业务能力。各级疾控中心要加强技术指导，逐级开展业务培训，特别要做好预防接种单位工作人员培训，重点培训预防接种信息系统客户端疫苗登记、出入库等软件操作及疫苗流通管理相关法律法规要求等内容。同时要加强日常指导，及时帮助基层更新知识，解决技术问题。

（三）精心组织，确保工作进度。各县区要根据工作方案的具体目标和任务要求，结合实际情况，精心组织实施，采取有力措施，扎实开展疫苗冷链规范化管理工作。在现有的人员、设备等条件基础上，合理安排，整体推进，积极稳妥、按时保质地完成各项工作任务。具体时间要求为：4月份各县区制定各地实施方案和工作计划，组织开展培训；5月份确定各级专管人员并逐级上报至市疾控中心免疫规划科，硬件设备补充完善到位；4-11月规范疫苗冷链各项信息记录；12月份逐级组织考核评估。

- （四）强化督导，确保工作实效。市级将疫苗冷链规范化管理作为2018年度免疫规划重点工作，并纳入每季度量化分级管理内容考核，按照工作方案和考评标准，逐级组织开展督导考评，并于2018年12月31日前形成考评报告报市疾控中心免免疫规划科，联系人：郭伟利，电话：23886178，邮箱：kfjmk@163.com。

附表1

年     月冷链设备温度记录表

冷链设备名称:            设备编码：           使用单位：

| 记录日期 |  | 记录时间 | 温度(℃) |  | 记录人 | 记录日期 |  | 记录时间 | 温度(℃) |  | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 冷藏 | 冷冻 |  |  |  |  | 冷藏 | 冷冻 |  |
| 1 | 上午 |  |  |  |  | 17 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 2 | 上午 |  |  |  |  | 18 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 3 | 上午 |  |  |  |  | 19 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 4 | 上午 |  |  |  |  | 20 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 5 | 上午 |  |  |  |  | 21 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 6 | 上午 |  |  |  |  | 22 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 7 | 上午 |  |  |  |  | 23 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 8 | 上午 |  |  |  |  | 24 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 9 | 上午 |  |  |  |  | 25 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 10 | 上午 |  |  |  |  | 26 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 11 | 上午 |  |  |  |  | 27 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 12 | 上午 |  |  |  |  | 28 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 13 | 上午 |  |  |  |  | 29 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 14 | 上午 |  |  |  |  | 30 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 15 | 上午 |  |  |  |  | 31 | 上午 |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  | 下午 |  |  |  |  |
| 16 | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：每台冷链设备每月一张表，每天记录2次温度，间隔不少于6小时。

附表2

疫苗运输温度记录表

| 出/入库日期： 年 月 日 出/入库单号： 疫苗运输工具：⑴冷藏车 ⑵疫苗运输车 ⑶其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫苗冷藏方式：⑴冷藏车 ⑵车载冷藏箱 ⑶其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输疫苗情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 疫苗名称 | 生产企业 | 规格 | 批号 | 有效期 | 数量(支) | 疫苗类别 |  |

运输温度记录:

| 项目 | 日期/时间 |  | 疫苗储存温度 | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启运 | 年 月 日 时 分 |  | ℃ | ℃ |  |
| 途中 | 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 |  | ℃ ℃ ℃ | ℃ ℃ ℃ |  |
| 到达 | 年 月 日 时 分 |  | ℃ | ℃ |  |
| 启运至到达行驶里程数： 千米 |  |  |  |  |  |
| 送疫苗单位: |  | 送疫苗人签名： |  |  |  |
| 收疫苗单位: |  | 收疫苗人签名： |  |  |  |

填写说明：①本表供疫苗配送企业、疾病预防控制机构、接种单位疫苗运输时填写；②出入库单号为单位编码+年月日+2位流水号；③运输超过6小时需记录途中温度，间隔不超过6小时；④疫苗类别：一类疫苗/二类疫苗

附表3

疫苗储存和运输温度异常情况记录表

单位：                       地点:

储存/运输设备名称：                         记录人：

一、疫苗情况：

| 疫苗名称 | 生产企业 | 规格 | 批号 | 有效期 | 数量(支） | 疫苗类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、温度异常情况：

| 发现日期/时间 | 最高温度 | 最低温度 | 累计超温时间 | 环境温度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | ℃ |  | ℃ |  |

三、处置情况

过程描述：

处置措施：

处理结果：

填写说明：①本表供疫苗生产企业、疫苗配送企业、疫苗仓储企业、疾病预防控制机构、接种单位发生温度异常时填写；②疫苗类别：一类疫苗/二类疫苗③文字描述处置情况的过程、处置措施、处理结果

附表4

开封市报损/过期疫苗销毁申请记录表

（接种单位用表）

| 疫苗名称 |  | 生产厂家 |  | 批准文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫苗批号 |  | 规格 |  | 生产日期 |  |
| 失效期/报损日期 |  | 数量 |  | 销毁日期 |  |
| 销毁方式 |  | 销毁地点 |  |  |  |
| 疫苗管理人员意见 | 经核查：我院（我中心）于 年 月 日，自县（区）疾控中心购进/领取的 疫苗已经过期/因 报损，特此申请销毁。 经手人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 门诊负责人意见 | 门诊主任（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 医院分管院长意见 | 分管院长（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 疫苗去向 | 县级疾控中心冷库于 年 月 日接收过期/报损 疫苗（批号： ） 支。 接收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1、县级接收接种单位上交的疫苗时留存复印件存档备查。2、各项信息填写完整。3、留存相应的影像资料作为佐证。4、报损的原因填写：储运温度不符合要求、无资质、变色、浑浊、冻结、破损等。

附表5

开封市报损/过期疫苗销毁申请记录表

（县级疾控中心用表）

| 疫苗名称 |  | 生产厂家 |  | 批准文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫苗批号 |  | 规格 |  | 生产日期 |  |
| 失效期/报损日期 |  | 数量 |  | 销毁日期 |  |
| 销毁方式 |  | 销毁地点 |  |  |  |
| 疫苗管理人员意见 | 经核查：我中心截止 年 月 日， 疫苗已经过期/因 报损，特此申请销毁。 经手人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 疫苗管理科室负责人意见 | 疫苗管理科室科长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管主任意见 | 分管主任（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 疫苗去向 | 在县级药监部门监督下于 年 月 日接收过期/报损 疫苗（批号： ） 支。并按要求销毁。 药监部门监督人员（签字）： 年 月 日 销毁单位接收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1、县级接收接种单位上交的疫苗时留存复印件存档备查。2、各项信息填写完整。3、留存相应的影像资料作为佐证。4、报损的原因填写：储运温度不符合要求、无资质、变色、浑浊、冻结、破损等。

| 附表6 开封市 县/区疾控中心冷库过期（报损）疫苗销毁记录台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疫苗名称 | 厂家 | 批号 | 效期 | 来源 |  | 销毁数量 |  | 销毁原因 | 销毁时间 | 登记记录时间 | 库房管理员签字 | 单位负责人签字 |
|  |  |  |  | 库房（√） | 接种门诊上交（√） | 规格 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、县级接收接种单位上交的疫苗填写详细的接种单位名称。2、各项信息填写完整。3、留存相应的影像资料作为佐证。4、销毁的原因填写：过期、储运温度不符合要求、无资质、变色、浑浊、冻结、破损等。5、所有的日期按照“年月日”格式填写完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表7 开封市 县/区 接种门诊/产科接种点过期（报损）疫苗销毁记录台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疫苗名称 | 厂家 | 批号 | 效期 | 来源 |  | 销毁数量 |  | 销毁原因 | 销毁时间 | 登记记录时间 | 疫苗管理人签字 | 门诊负责人签字 |
|  |  |  |  | 冷链室（√） | 接种室上交（√） | 规格 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、县级接收接种单位上交的疫苗填写详细的接种单位名称。2、各项信息填写完整。3、留存相应的影像资料作为佐证。4、销毁的原因填写：过期、储运温度不符合要求、无资质、变色、浑浊、冻结、破损等。5、所有的日期按照“年月日”格式填写完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8          疫苗出入库登记表（各级通用）

疫苗名称：                   生产企业：                 批号：

疫苗属性：1 第一类 2 第二类    剂型：1液体  2冻干 3丸剂  4 其它

规格：             剂/支或粒   有效期：     年   月   日  批准文号：

批签发合格证明编号：                       进口通关单编号：

| 日 期 | 出入库 类型 | 来源/去向单位 | 出入库数 （支或粒） | 库存数 （支或粒） | 对方单位 经手人 | 本单位 经手人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：①疫苗按品种、生产企业和批号管理；②“出入库类型”：领取/购进、下级退回、下发/售出、报废、退回上级；③“来源/去向单位”：入库为来源单位，出库为去向单位；④批号按疫苗标明的实际批号填写；⑤表格的具体形式可根据需要调整，但应包括以上内容

| 附表9 开封市 县/区 预防接种单位第 接种室疫苗使用台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位盖章 |  |  |  |  |  | 登记时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 疫苗名称 | 厂家 | 批号 | 效期 | 领苗数（支） | 实用数量（支） | 报损数量（支） | 结余数（支） | 记录人签字 | 备注 |
| 说明：1、各项信息填写完整。2、专人负责疫苗管理、登记工作，记录后须签名。3、每个工作日均需记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |