2018年第四季度开封市城区生活饮用水

水质检测结果

| 分类 | 单位 | 检测 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水厂出水 | 第一水厂 | 合格 |  |
|  | 第二水厂 | 合格 |  |
|  | 第三水厂 | 合格 |  |
| 用户水龙头水 | 陈记胡辣汤 | 合格 |  |
|  | 宋门派出所 | 合格 |  |
|  | 粮食一库 | 合格 |  |
|  | 七天酒店（火车站店） | 合格 |  |
|  | 红洋楼派出所 | 合格 |  |
|  | 市口腔医院 | 合格 |  |
|  | 大金台宾馆 | 合格 |  |
|  | 缉毒大队 | 合格 |  |
|  | 市国土局 | 合格 |  |
|  | 市城管局 | 合格 |  |
| 用户水龙头水 | 李小记胡辣汤 | 合格 |  |
|  | 公路段分段 | 合格 |  |
|  | 东郊乡政府 | 合格 |  |
|  | 黄河河务局（新曹路） | 合格 |  |
|  | 老河大学生公寓 | 合格 |  |
|  | 育英幼儿园 | 合格 |  |
|  | 绿都上河城 | 合格 |  |
|  | 回族幼儿园 | 合格 |  |
|  | 老郭羊肉汤（东郊消防队） | 合格 |  |
|  | 汴绣厂 | 合格 |  |
|  | 儿童医院分院 | 合格 |  |
|  | 河大西校区 | 合格 |  |
|  | 原交通旅社 | 合格 |  |
|  | 南关干休所 | 合格 |  |
|  | 大林全牛汤 | 合格 |  |
|  | 开发区委员会 | 合格 |  |
|  | 龙城香榭里 | 合格 |  |
|  | 森林半岛 | 合格 |  |
|  | 金明区人武部 | 合格 |  |
|  | 农产品质检中心 | 合格 |  |
|  | 味府火锅（黄河大街） | 合格 |  |
| 用户水龙头水 | 味道名厨 | 合格 |  |
|  | 黄河空分厂 | 合格 |  |
|  | 安联青年城 | 合格 |  |
|  | 嘉泰新城 | 合格 |  |
|  | 九鼎包子府 | 合格 |  |
|  | 龙亭区政府 | 合格 |  |
|  | 求实高中（华夏大道） | 合格 |  |
|  | 公司营业所（西环路） | 合格 |  |
|  | 禾源包子店（大庆路） | 合格 |  |
| 说明：2018年第四季度开封市城区市政供水水质检测共选取43个检测点，检测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、硝酸盐氮、氟化物、氰化物、汞、铅、砷、铬（六价）、镉、硒、铝、铁、锰、铜、锌、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯共33项指标。 |  |  |  |