2021年第三季度开封市城区生活

饮用水水质检测结果

| 2021年第三季度开封市城区生活饮用水水质检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 单位 | 检测 结果 | 备注 |
| 供水厂出水 | 第一水厂 | 合格 |  |
|  | 第二水厂 | 合格 |  |
|  | 第三水厂 | 合格 |  |
| 用户水龙头水 | 嘉泰新城 | 合格 |  |
|  | 龙亭区政府 | 合格 |  |
|  | 育英幼儿园 | 合格 |  |
|  | 市口腔科医院 | 合格 |  |
|  | 味府火锅（黄河大街） | 合格 |  |
|  | 禾源包子店（大庆路） | 合格 |  |
|  | 市生态环境局 | 合格 |  |
|  | 鼓楼区疾控中心 | 合格 |  |
|  | 原交通旅社 | 合格 |  |
| 用户水龙头水 | 求实高中（华夏大道） | 合格 |  |
|  | 回族幼儿园 | 合格 |  |
|  | 黄河河务局（东环北路） | 合格 |  |
|  | 东郊乡政府 | 合格 |  |
|  | 绿都上河城 | 合格 |  |
|  | 市房地产开发总公司 | 合格 |  |
|  | 用房管理处 | 合格 |  |
|  | 市肿瘤医院 | 合格 |  |
|  | 七天连锁酒店（火车站店） | 合格 |  |
|  | 粮食一库 | 合格 |  |
|  | 南关干休所 | 合格 |  |
|  | 开发区管委会 | 合格 |  |
|  | 河大西校区 | 合格 |  |
|  | 公司营业所（西环路） | 合格 |  |
|  | 农产品质检中心 | 合格 |  |
|  | 祥符区水司 | 合格 |  |
|  | 祥符区政府 | 合格 |  |
|  | 祥符区交通局 | 合格 |  |
| 说明：2021年第三季度开封市城区生活饮用水水质检测共选取30个检测点，检测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、硝酸盐氮、氟化物、氰化物、汞、铅、砷、铬（六价）、镉、硒、铝、铁、锰、铜、锌、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、余氯共34项指标。 |  |  |  |